	[image: image1.emf]
	Tel.: 585 435 210-1
	IČO : 25356933
	Bankovní spojení :  KB Olomouc

	Dolní Novosadská 66, 779 00  Olomouc
	Fax : 585 434 800
	DIČ : CZ25356933
	Číslo účtu : 191083040247/0100

	
	E-mail : k-h@k-h.cz
	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9839


	Nabídka č.:
	
	
	Technický list:
	

	Zákazník:
	
	
	Zpracoval:
	

	Poptávka:
	
	
	Datum:
	


	Ponorné čerpadlo HCP
	[image: image2.jpg]H [m]

25

20

15

10

N
N
N
L
\\
N
N
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q[m%h]

100




,

	Typ čerpadla:
	100ICB23.7        3F/400V
	

	Hmotnost:
	44
	kg  (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)
	

	Parametry:
	Q =
	viz.graf
	m3/hod
	H = 
	viz.graf
	m
	

	Oběžné kolo:
	Uzavřené kanálové kolo pro obecné použití
	

	Průchodnost:
	10
	mm
	Otáčky:
	2820
	1/min
	

	Elektromotor: 
	suchý
	Výkon:
	3,7
	kW
	Příkon:
	4,7
	kW
	

	Napětí:
	3F/400 V
	Jmenovitý proud:
	7,9
	A
	Kmitočet:
	50
	Hz
	

	Spínání:
	Y - přímé
	Kabel:
	H07RNF – 15m
	

	Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.
	

	Čerpané medium: 
	mírně znečištěná voda
	

	 Teplota:
	do 40
	 °C
	Obsah pevných částic:
	do 10
	%
	[image: image3.jpg]A110 / G4" vnéejsSi

91 | P |

589

511

130

235






	 pH:
	6-9
	Velikost pevných částic:
	
	mm
	

	 Hustota:
	do 1100
	 kg/m3
	Kinematická viskozita:
	
	mm2/s
	

	Materiálové provedení:
	Šedá litina + nerez
	

	Spirála:
	0.6020
	Oběžné kolo:
	Chromová ocel
	

	Hřídel:
	1.4000
	Sací víko:
	0.6020
	

	Plášť motoru:
	1.4301
	Horní kryt:
	0.6020
	

	Ucpávka:
	Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.
	

	
	
	

	Dokumentace:
	Jazyk
	ks
	

	Návod k obsluze a montážní předpis
	česky
	1
	

	Záruční list, prohlášení o shodě
	česky
	1
	

	
	
	
	

	V ceně čerpadla je zahrnuto 9-10m požární hadice.
	

	Za příplatek je možné dodat:
	

	
	

	Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.

	
	

	

	Záruka:
	čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

	

	Poznámka:
	

	

	Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

	

	Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

	Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.


